## Foglio1
DESCRIZIONE MATERIALE
Voce | LOTTO N. 1 Fornitura di unità completa per chirurgia del segmento anteriore, in service per 5 anni, per effettuare n. 600 interventi di cataratta, dotato delle seguenti caratteristiche: (aggiudicazione a lotto unico) | Quantità presunta | Prezzo unitario | Prezzo complessivo
• Facoemulsificatore per la rimozione del cristallino tramite ultrasuoni a bassa produzione di calore e più modalità di emissione • Pompa di aspirazione di tipo peristaltico,preferibilmente ad interfaccia elastometrica • Emissioni di ultrasuoni programmabile in diverse modalità:continuo,pulsato e burst • Doppio sensore di infusione e aspirazione per migliorare controllo della fluidica • Possibilità di irrigazione passiva,per gravità,e preferibilmente attiva,con controllo e mantenimento • Automatico della pressione intraoculare durante tutta la procedura • Possibilità di impostare parametri di vuoto e di aspirazione differenti per tutte le fasi del pedale,con controllo • Lineare o fisso,compresa la fase di emissione degli ultrasuoni (fase3) • Controllo lineare ofisso del vuoto con valore pari o superiore a 700mmHg • Controllo lineare o fisso del flusso con valori da 0 a 60cc/min • Pedale programmabile preferibilmente Wireless con controllo Wi-Fi • Vitrectomia anteriore con potenza di taglio preferibilmente fino a 4000 tagli minuto. Possibilità di aggiornamento SW.Completo di N°6 manipoli U/S-N°6 • Manipoli I/A- N°3 chiave per punte U/S
Voce 1 | Kit faco completo per facoemulsificazione, composto da cassetta raccogli liquidi e sacca di soluzione per infusione pressurizzata separata dal kit,set di tubi irrigazione/aspirazione,deflussore pre-assemblato,manicotto per irrigazione coassiale,camera prova,sacca per vassoio mayo,telo per monito,sacchetto per telecomando | 600 | 80 | 48000
Voce 2 | Punte faco monouso da 2,2 mm complete di sleeves | 500 | 50 | 25000
Voce 3 | Punte faco monouso da 1,8 mm complete di sleeves | 100 | 50 | 5000
Voce 4 | Vitrectomo anteriore | 40 | 100 | 4000
Voce 5 | Pennello per diatermia | 12 | 60 | 720
Voce 6 | Cavo per diatermia | 12 | 50 | 600
Voce 7 | Punte di kelmann con sleeve per faco+ chiave di montaggio | 10 | 100 | 1000
| Totale complessivo lotto n. 1 |  |  | 84320
NB: La ditta che si aggiudicherà la fornitura del lotto n. 1, dovrà fornire a costo zero e per tutta la durata del presente service, n. 1 lettino operatorio automatizzato completo e n. 1 sedia operatoria,per il primo operatoria,N°1 sedia per il secondo operatore,N°1 carrello servitore avente le seguenti caratteristiche:
Lettino Operatorio per Oftalmologia costituito da quattro sezioni (testa, schienale, pelvi e gambe), ben raccordate e con sezione gambe a sezione unica (colore imbottitura a scelta)
Basamento su quattro ruote di ampio diametro pivotanti per una facile movimentazione e dotato di un dispositivo di bloccaggio ruote per garantire un'elevata stabilita durante l'attività microchirurgia oftalmica (in particolare con l'utilizzo del microscopio operatorio);
Movimento elettrico regolazione dell'altezza
Movimento elettrico regolazione schienale
Movimento elettrico regolazione gambe
Movimenti gestiti sia con pulsantiera (sul letto o a fili) e con comando a con piedi
Possibilità di effettuare posizioni diverse di poltrona e di Trendelemburg 18° positivo 6° negativo
Possibilità di programmare e memorizzare posizioni con reset automatico posizione tutta orizzontale e tutta verticale
Appoggia testa per applicazioni oculistiche regolabile e asportabile con regolazione elettrica e manuale
Idoneo per supportare in tutte le movimentazioni previste un carico fino a 250 kg
Dotato di materassini asportabili di facile pulizia e con superficie morbida
Funzionamento a batteria a litio con lunga durata della carica
Tubo per ossigeno flessibile con ugello forato distributore
Asta porta flebo
Supporto reggi-braccio per anestesia
Asta tendi telo chirurgico
Cinture di fissaggio paziente con cinghie di bloccaggio
Poltrona per chirurgo regolabile completa di appoggiabraccio, 5 set di ruote e sollevamento elettrico. (colore imbottitura a scelta)
Voce | LOTTO N. 2 Fornitura di n. 1 sistema multifunzionale per la chirurgia del segmento anteriore e posteriore, in service a lotto unico per anni 5, per effettuare n. 600 interventi di cataratta,dotato delle seguenti caratteristiche minime: (aggiudicazione a lotto unico) | Quantità presunta | Prezzo unitario | Prezzo complessivo
• ampio schermo a sfioramento per la gestione di parametri e funzioni • software dedicato per la gestione della chirurgia combinata (cataratta+vitrectomia) • conferma vocale di parametri e funzioni • carrello con alza bottiglia integrato a gestione elettronica • modulo laser 532 nm integrato • unico pedale multifunzione, connessione con e senza filo (bluetooth), doppio controllo simultaneo lineare e controllo laser integrato in unico pedale • manipoli faco in titanio con 6 cristalli a bassa frequenza (inferiore a 30 khz) • modulo aspirazione con pompa venturi vuoto da 0 ad almeno 600 mmhg kit per controllo fluidico (tipo stable chamber) per impedire il collasso di camera e il surge post-occlusianale. • possibilita’ di eseguire interventi di chirugia combinata (catartta/retina) con kit unico • modulo faco con controlo lineare, pulsato, forma d’onda, burst singolo e multiplo • possibilita’ di usare punte per chirurgia standard (2.75-2.2mm) e microincisionale 1.8mm coassiale
• telecomando ad infrarossi • doppia porta usb • modulo vitrectomia anteriore con 7500 tagli circa • modulo vitrectomia alta velocita’ 7500 tagli/minuto con vitrectomi a ghigliottina da 23G e 15.000 tagli/minuto con vitrectomi bi-blade da 25G e 27G • modulo luci doppio con lampade allo xenon e xenon mercurio. • possibilmente con filtri colorati (ambra ,verde e giallo) inseribili anche da pedale per ottimizzare la visione e aumentare la sensibilita' al contrasto dei tessuti • modulo dedicato per iniezione ed estrazione olio di silicone • possibilita’ di inserire cassette per pompa venturi con doppia via di aspirazione • controllo pio digitale (infusione forzata controllata) • possibilità di upgrade con funzioni innovative nella chirurgia retinica • predisposizione per utilizzo dell’oftalmoscopio indiretto laser con connessione diretta sulla macchina (optional) • completo di n.1 pinza per diatermia e n.2 cavo per pinza • completo di n.2 manipoli I/A monovia con punta da 2,2mm • completo di n.4 manipoli ultrasuoni per cataratta,N°1 manipolo U/S VIA PARS PLANA
| Materiale di consumo dedicato per n. 600 interventi annui di chirurgia della cataratta: | Quantità presunta | Prezzo unitario | Prezzo complessivo
Voce 1 | PACK FACO STANDARD Set monouso sterile per interventi di cataratta, con controllo fluido per impedire il surge-postoclusionale completo di: cassetta, tubi I/A, deflussore, 2 sleeve per incisioni da 2.2mm, chiave per punta faco e set di teli composto da telo Mayo + telo monitor + telo telecomando. | 300 | 100 | 30000
Voce 2 | PACK FACO INFUSIONE PRESSURIZZATA ATTIVA Set monouso sterile per interventi di cataratta, con controllo fluido per impedire il surge-posto oclusionale completo di: cassetta, tubi I/A, deflussore integrato, 2 sleeve per incisioni da 2.0/2.2 mm, 1 punta, chiave per punta faco e set di teli composto da telo Mayo + telo monitor + telo telecomando | 300 | 120 | 36000
Voce 4 | PUNTE FACO U/S Punte monouso per incisione da 2,2 mm da 30° | 300 | 50 | 15000
Voce 5 | SLEEVES Sleaves monouso per punte da 2.2mm | 300 | 10 | 3000
Voce 6 | Vitrectomo anteriore | 40 | 130 | 5200
Voce 7 | Manipolo via pars plana per facoframmentazione | 1 | 3000 | 3000
Voce 8 | Punte per manipolo pars plana | 6 | 100 | 600
Totale complessivo 600 interventi di cataratta
| Materiale di consumo dedicato per n. 84 interventi annui di chirurgia della retina, così suddivisi: | Quantità presunta | Prezzo unitario
Voce 9 | KIT PER CHIRURGIA VITREORETINICA DA 23G Set vitrectomia posteriore 23G completo di: cassetta+tubi+deflussore con seconda linea d’aspirazione, fibra ottica 23g a scelta tra Spot e direzionale, vitrectomo 23g con almeno 7500 tagli/minuto, linea scambio aria, set di trocar 23g con valvole removibili e cannula d’infusione, 2 rubinetti a 3 vie, set teli composto da: telo Mayo + telo monitor + telo telecomando. | 24 | 550 | 13200
Voce 10 | KIT PER CHIRURGIA VITREORETINICA DA 25G Set vitrectomia posteriore 25G completo di: cassetta+tubi+deflussore con seconda linea d’aspirazione, fibra ottica 25g a scelta tra Spot e direzionale, vitrectomo 25G bi-blade con almeno 15000 tagli/minuto, linea scambio aria, set di trocar 25g con valvole removibili e cannula d’infusione, 2 rubinetti a 3 vie, set teli composto da: telo Mayo + telo monitor + telo telecomando. | 24 | 550 | 13200
Voce 11 | kit PER CHIRURGIA VITREORETINICA DA 27G Set vitrectomia posteriore 27G completo di: cassetta+tubi+deflussore con seconda linea d’aspirazione, fibra ottica 27G a Spot, vitrectomo 27G bi-blade con 15000 tagli/minuto, linea scambio aria, set di trocar 27g con valvole removibili e cannula d’infusione, 2 rubinetti a 3 vie, set teli composto da: telo Mayo + telo monitor | 12 | 700 | 8400
Voce 12 | KIT PER CHIRURGIA VITREORETINICA DA 20G Set vitrectomia posteriore 20G completo di: cassetta+tubi+deflussore con seconda linea d’aspirazione, fibra ottica 20g a scelta tra Spot e direzionale, vitrectomo 20g con almeno 7500 tagli/minuto, linea scambio aria, set di trocar 20g con valvole removibili e cannula d’infusione, 2 rubinetti a 3 vie, set teli composto da: telo Mayo + telo monitor + telo telecomando. | 6 | 550 | 3300
Voce 13 | PACK PER CHIRURGIA VITREORETINICA COMBINATA DA 23G Set procedura combinata 23G con sistema di controllo digitale della pressione intraoculare completo di: cassetta+tubi+deflussore con seconda linea d’aspirazione, , 2 sleeve per incisioni da 2.75 + chiave per punta faco, fibra ottica 23g a scelta tra Spot e direzionale, vitrectomo 23g con almeno 7500 tagli/minuto, linea scambio aria, set di trocar 23g con valvole removibili e cannula d’infusione, 2 rubinetti a 3 vie, set teli composto da: telo Mayo + telo monitor + telo telecomando. | 18 | 600 | 10800
Voce 14 | SET I/E OLIO DI SILICONE Set infusione/estrazione olio di silicone composto da tubo di connessione con attacco dedicato alla macchina (adattatore per altri vitrectomi), 1 siringa da 10cc conmprensiva di pistone, stantuffo, cappuccio, cannule iniezione olio da 23G e 25G, cappuccio di connessione per estrazione olio | 40 | 80 | 3200
Voce 15 | FIBRA OTTICA PER ENDOLASER Fibra per endolaser 532 nm illuminate, retta, sterile, monouso per interventi di chirurgia vitreoretinica da 23G | 24 | 120 | 2880
Voce 16 | FIBRA OTTICA PER ENDOLASER Fibra per endolaser 532 nm illuminate, curva, sterile, monouso per interventi di chirurgia vitreoretinica da 25G | 24 | 120 | 2880
Voce 17 | PENNA ENDO DIATERMIA Penna monouso con attacco dedicato alla macchina da 20G | 20 | 80 | 1600
Voce 18 | PENNA ENDO DIATERMIA Penna monouso con attacco dedicato alla macchina da 23G | 20 | 80 | 1600
Voce 19 | Candelieri con linea di infusione premontata su trocar da 23 g | 24 | 120 | 2880
Voce 20 | Candelieri con linea di infusione premontata su trocar da 25g | 24 | 120 | 2880
| Totale complessivo 84 interventi di chirurgia della retina |  |  | 159,620,00
NB: La ditta che si aggiudicherà la fornitura del lotto n. 2, dovrà fornire a costo zero e per tutta la durata del presente service, n. 1 lettino operatorio automatizzato completo e n. 1 sedia operatoria, per il primo operatore, n.1 sedia per il secondo operatore ,n1 carrelllo servitore,avente le seguenti caratteristiche:
Lettino Operatorio per Oftalmologia costituito da quattro sezioni (testa, schienale, pelvi e gambe), ben raccordate e con sezione gambe a sezione unica (colore imbottitura a scelta)
Basamento su quattro ruote di ampio diametro pivotanti per una facile movimentazione e dotato di un dispositivo di bloccaggio ruote per garantire un'elevata stabilita durante l'attività microchirurgia oftalmica (in particolare con l'utilizzo del microscopio operatorio)
Movimento elettrico regolazione dell'altezza
Movimento elettrico regolazione schienale
Movimento elettrico regolazione gambe
Movimenti gestiti sia con pulsantiera (sul letto o a fili) e con comando a con piedi
Possibilità di effettuare posizioni diverse di poltrona e di Trendelemburg 18° positivo 6° negativo
Possibilità di programmare e memorizzare posizioni con reset automatico posizione tutta orizzontale e tutta verticale
Appoggia testa per applicazioni oculistiche regolabile e asportabile con regolazione elettrica e manuale
Idoneo per supportare in tutte le movimentazioni previste un carico fino a 250 kg
Dotato di materassini asportabili di facile pulizia e con superficie morbida
Funzionamento a batteria a litio con lunga durata della carica
Tubo per ossigeno flessibile con ugello forato distributore
Asta porta flebo
Supporto reggi-braccio per anestesia
Asta tendi telo chirurgico
Cinture di fissaggio paziente con cinghie di bloccaggio
Poltrona per chirurgo regolabile completa di appoggiabraccio, 5 set di ruote e sollevamento elettrico (colore imbottitura a scelta)
Voce | LOTTO N. 3 Lenti intraoculari pieghevoli - aggiudicazione articolo per articolo (con campionatura) | Quantità presunta | Prezzo unitario | Prezzo complessivo
Voce 1 | LENTE INTRAOCULARE PRECARICATA MONOFOCALE ACRILICA IDROFOBA DA SACCO CON SUPERFICIE EPARINATA Lente pieghevole monopezzo, precaricata nell’iniettore monouso Disegno dell’ottica: monofocale Materiale: acrilico idrofobo con superficie eparinata Impianto da: sacco capsulare Diametro ottica: 6.0 mm Diametro totale: 13 mm Range diottrico: da +4 a +34 con incrementi da 0,5 Angolazione anse: anse complanari 0° Incisione: da 2.2 mm a 2.6 in base alla diottria | 200 | 130 | 26000
Voce 2 | LENTE INTRAOCULARE IN MATERIALE ACRILICO IDROFOBO ASFERICA, BICONVESSA, PRIVA DI ABERRAZIONI, PRECARICATA Materiale acrilico idrofobo certificato come Glistening free Anse a C modificato e fenestrate con un ampio angolo di contatto con il sacco capsulare Diametro del corpo ottico 6 mm Lunghezza totale 12,5 mm Square edge 360° sulla superficie posteriore Potere diottrico compreso fra +0 e +30 diottrie +0.0D to +10.0D con incrementi di 1.0D +10.0D to +30.0D con incrementi di 0.5D +30.0D to +34.0D con incrementi di 1.0 D) Indice di rifrazione: 1.53 Possibilità di iniezione attraverso apertura da 2.2mm circa | 350 | 130 | 45500
Voce 3 | LENTE INTRAOCULARE PER CAMERA POSTERIORE ,MONOMATERIALE ACRILICA IDROFOBA Lente intraoculare per camera posteriore,monomateriale acrilica idrofoba,precaricata in iniettore con sistema di rilascio automatico pneumatico. Diametro ottica:6,00mm Diametro totale:13mm Range Diottrico:da +6,0 a +30,0D Anse:Modificate a “L” Angolazione:0° Indice di refrazione:1,50 Incisione:2.2mm | 200 | 130 | 26000
Voce 4 | LENTE IN MATERIALE ACRILICO IDROFOBO PER MICROINCISIONE MONOPEZZO Lente pieghevole precaricata con iniettore a vite Anse angolate a 5° con supporti alle estremità in PMMA blu. Diametro totale 12,5 mm Diametro ottica 6,0 mm superfice asferica Bordo squadrato a 360° Incisione per impianto 2,1 mm Poteri da + 6,0 D a + 30,0 D | 200 | 130 | 26000
Voce 5 | LENTE IN MATERIALE ACRILICO IDROFOBO MONOMATERIALE ASFERICA BICONVESSA CON ESTENSIONE DELLA PROFINDITA' DI FUOCO Afericità anteriore e posteriore con profilo modificato per estendere la profondità di fuoco Diametro totale 13 mm Diametro ottica 6,0 mm Anse a forma di C con tre punte di appoggio Potere da + 5,0 D a + 34,0 D | 50 | 130 | 6500
Voce | LOTTO N. 3 Lenti intraoculari pieghevoli - aggiudicazione articolo per articolo (con campionatura) | Quantità presunta | Prezzo unitario | Prezzo complessivo
Voce 6 | LENTE IN MATERIALE ACRILICO IDROFOBO MONOPEZZO Lente intraoculare tre pezzi precaricata Asfericità negativa minore di 0,1 micron Diametro totale 13 mm Diametro ottica 6,0 mm Anse C loop satinate con filtro UV Incisione per impianto 2,2 mm Poteri da + 6,0 D a + 26,0 D Iniettore inclinato di 45° con plunger a ponte indice di refrazione compreso tra 1,50 e 1,52 | 200 | 130 | 26000
Voce 7 | LENTE PER FISSAZIONE SCLERALE PER CAMERA POSTERIORE Lente intraoculare in PMMA monopezzo rigida in polimetilmetacrilato Diametro totale 13, 5mm Diametro ottica 7,0 mm Poteri da + 0,0 D a + 34,0 D | 50 | 100 | 5000
Voce 8 | LENTE ITRAOCULARE ACRILICA PIEGHEVOLE TRE PEZZI Lente intraoculare asferica pieghevole in acrilico idrofobo Diametro ottico: 7mm Lunghezza totale 13.2mm Anse in PVDF Potere diottrico da +10 a + 27,0 D con incremento di 0,50D Indice di refrazione: 1,54 circa Sistema di iniezione dedicato | 50 | 130 | 6500
| LOTTO N. 4 Sostanze viscoelastiche - aggiudicazione articolo per articolo (con campionatura) | Quantità presunta | Prezzo unitario | Prezzo complessivo
Voce 1 | SOSTANZA VISCOELASTICA COSTITUITA DA UNA SOLUZIONE DI IALURONATO DI SODIO ALL’1,5% IN SOLUZIONE FISIOLOGICA CONTENENTE UN TAMPONE FOSFATO. Origine: Fermentazione batterica Sostanza: Ialuronato di sodio (NaHA) Concentrazione: 1.5% NaHA Volume: 1 siringa da 1.0 ml Ph: 7.2 – 7.6 Viscosità: 250,000 mPa.s Peso molecolare: 2.900.000 Dalton Cannula : 27G | 350 | 30 | 10500
Voce 2 | DOPPIA SOSTANZA VISCOELASTICA SOLUZIONE VISCOSA DI SODIO IALURONATO CON CONCENTRAZIONE 1.8%, IN SIRINGA PRE-RIEMPITA DA 0.55ML E SOLUZIONE VISCOSA DI SODIO IALURONATO CON CONCENTRAZIONE 1.4%, IN SIRINGA PRE-RIEMPITA DA 0.80ML Origine: derivato da fermentazione batterica Sostanza: Soluzione a base di acido ialuronico sale sodico NaHA (18mg/ml e 14mg/ml) Concentrazione:1 Siringa pre-riempita da 0,55ml all’1.8% ed 1 Siringa pre-riempita da 0,80 ml all’ 1,4% Ph: 7,2 +/- 0,4 (medio da 6,8 a 7,6) Viscosità: 1 siringa 100.000 mPa.s ed siringa 80.000 mPa.s Peso molecolare: 3.200.000 – 3.500.000 Dalton Cannula : Ago-cannula 25G (0.5mm), angolato 35°, con anello di silicone anti-bolla. | 350 | 35 | 12250
Voce 3 | SOLUZIONE VISCOSA DI SODIO IALURONATO CON CONCENTRAZIONE 1.8%. Sostanza viscoelastica. Soluzione viscosa di sodio ialuronato con concentrazione 1.8%. Origine: Derivato da estrazione da tessuto animale, altamente purificato Sostanza: Soluzione a base di acido ialuronico sale sodico derivato da estrazione da tessuto animale / cresta di gallo (Classe III) e sodio cloruro, sodio fosfato bibasico 12H2O, sodio fosfato monobasico 2H2O, acqua per preparazione iniettabile Concentrazione: 1.8% Volume: 1 siringa in vetro pre-riempita da 1.1ml Ph: 7.2 – 7.4 Viscosità: 20.000/22.000cps a ShR 1sec, 60.000/62.000mPas a ShR 0sec Peso molecolare: 1.200.000 Dalton Cannula : 27G | 150 | 30 | 4500
|  | Quantità presunta | Prezzo unitario | Prezzo complessivo
Voce 4 | SOLUZIONE DI ACIDO IALURONICO Sostanza di acido ialuronico naturale da estrazione di creste di gallo 1,0% fiala da 1,0 ml Peso molecolare 5 mlioni di Dalton Viscosità 1,000,000 mPAs, osmolarità 320 mOsmKg | 50 | 20 | 1000
Voce 5 | SOSTANZA VISCOELASTICA A BASE DI ACIDO IALURONICO Acido ialuronico a fermentazione batterica 1,6% fiala da 1.0ml o superiore da 1.1 a 2,0 milioni di Dalton Viscosità 60.000mPAS Osmolarità 270-400 mOsm/Kg. Indice di pseudoplasticità: 1162 Cannula da 25G Conservazione non in frigo | 100 | 25 | 2500
Voce 6 | SOSTANZA VISCOELASTICA A BASE DI ACIDO IALURONICO Acido ialuronico a fermentazione batterica 1,8% fiala da 1.1ml o superiore da 3.0 milioni di Dalton Viscosità 50.000-100.000mPAS Osmolarità 300-350 mOsm/Kg. Cannula da 27G Conservazione non in frigo | 100 | 25 | 2500
Voce 7 | SOSTANZA VISCOELASTICA A BASE DI ACIDO IALURONICO Sostanza viscoelastica a base di acido ialuronico di estrazione naturale 14mg/mla Peso molecolare 5 milioni di Dalton Viscosità a S.R.0:2.000.000csp Viscosità a S.R.1000-2000cps Fiala preriempita da 0,85 ml con ago cannula monouso | 150 | 25 | 3750
Voce 8 | SOSTANZA VISCOELASTICA A BASE DI ACIDO IALURONICO Sostanza viscoelastica a base di acido ialuronico a sale sodico all'1,2% ottenuta da fermentazione batterica ad elevata purezza ed alto peso molecolare che va da 2,8 - 3,2 Milioni di Dalton Viscosità (mPas) 300,000 Osmolarità (mOsmol/l) 270/400 Ph 6.8-7.6 Cannula da 27G Fiala in siringa pre-riempita da 1ml | 150 | 25 | 3750
Voce 9 | SOSTANZA VISCOELASTICA A BASE DI SODICO IALURONICO ALL'1,2, CONFEZIONE DA 5ML/60MG% Soluzione a base di acido ialuronico sale sodico derivato da estrazione da tessuto animale / cresta di gallo (Classe III) Peso molecolare: 1.200.000 Dalton Viscosità 8.000/10.000cps Osmolarità (mOsmol/l) 300 Ph 7,2-7.4 flacone in vetro pre-riempito da 5.0ml | 200 | 55 | 11000
Voce | LOTTO N. 5 Bisturi monouso - aggiudicazione a lotto unico (con campionatura) | Quantità presunta | Prezzo unitario | Prezzo complessivo
Voce 1 | Bisturi con sistema retrattile di protezione della lama secondo le normative vigenti misura 15° retto | 150 | 12 | 1800
Voce 2 | Bisturi con sistema retrattile di protezione della lama secondo le normative vigenti misura 45° retto | 150 | 12 | 1800
Voce 3 | Bisturi con sistema retrattile di protezione della lama secondo le normative vigenti misura 1,8 mm angolato 45° | 200 | 12 | 2400
Voce 4 | Bisturi con sistema retrattile di protezione della lama secondo le normative vigenti misura 2,2 mm angolato 45° | 200 | 12 | 2400
Voce 5 | Bisturi con sistema retrattile di protezione della lama secondo le normative vigenti misura 2,5 mm angolato a 55° crescent bevel up | 150 | 12 | 1800
| Totale complessivo lotto n. 5 |  |  | 10200
Voce | LOTTO N. 6 Custom pack per cataratta (con campionatura) | Quantità presunta | Prezzo unitario | Prezzo complessivo
Voce 1 | Kit monouso per chirurgia della cataratta così composto: n.1 lancia faco larghezza 2,2 mm. double bevel, angolata 45° n.1 microbisturi per incisione a lama lunga, angolo della lama 30° retto n.1 microbisturi con lama a mezzaluna bevel up da 2,5 mm crescent angolato possibilmente a 55° n.1 bustina da 10 asciughini a bastoncino n.1 telino per chirurgia oculistica in TNT cm 140x127 con foro, film per incisione e sacca capacità 500 ml n.1 tampone Merocel per drenaggio fluido dell’area chirurgica alla sacca raccogli liquido del telino paziente n.1 cannula per idrodissezione di buratto da 25G angolato ad 1 mm dall'estremità punta appiattita n.1 cannula per C/A da 25G angolata a 45° n.1 cistotomo irrigante da 23G n.5 garze cm.10x10 a 12 strati n.1 ciotola graduata da 30 ml. n.1 siringa luer lock da 5 ml. - n.1 siringa luer lock da 3 ml. – n.1 siringa luer-lock da 10 ml. n.1 telo copritavolo in TNT impermeabile da cm.100x140 circa ,n.2 camici sterili in TnTmis XL,n.2 salviette asciugamani. n.1 tampone oculare autoadesivo post operatorio n.1 conchiglia protettiva post operatoria n.1 flaconcino di BSS da minimo 25 ml o superiore Il kit è completamente avvolto nel telo copritavolo di pratica apertura, riposto in un vassoio ed etichette pretagliate adesive e staccabili con l’indicazione del numero di lotto e della scadenza del kit. I bisturi devono essere muniti di dispositivo di sicurezza retrattile antitaglio accidentale secondo le normative vigenti | 1200 | 50 | 60000
Voce | LOTTO N. 6 Custom pack per intravitreali (con campionatura) così composto: | Quantità presunta | Prezzo unitario | Prezzo complessivo
Voce 2 | Telo copricarrello che avvolge il contenuto del kit Telo copri paziente in TNT con foro da incisione con tasca raccogli liquidi Bacinella da 30 ml N.2 Camici in TNT mis.XL N.2 Salviette asciugamani in carta assorbente N.2 Siringhe da 10 ml Tampone oculare adesivo sterile Bastoncini assorbenti Garze 10 pz. Tamponi N°1 ago ipodermico 30G per 1/2 in.(13mm ) N.2 Coton fiocchi sterili Forbicine per tagliare il telo copri paziente Compasso monouso n°1 blefarostato monouso | 500 | 30 | 15000
Voce | LOTTO N. 7 pinze monouso per chirurgia retinica - aggiudicazione a lotto unico (con campionatura) | Quantità presunta | Prezzo unitario | Prezzo complessivo
Voce 1 | Micropinza di Eckardt da 23G | 20 | 110 | 2200
Voce 2 | Micropinza di Eckardt da 25G o 27G | 20 | 110 | 2200
Voce 3 | Pinza a coccodrillo da 23G | 20 | 110 | 2200
Voce 4 | Pinza a coccodrillo da 25G o 27G | 20 | 110 | 2200
Voce 5 | Microforbice con punte curve da 23G | 20 | 140 | 2800
Voce 6 | Microforbice con punte curve da 25G o 27G | 20 | 140 | 2800
Voce 7 | Pinza per rimozione corpi estranei sferici con anelli da 18G | 5 | 180 | 900
Voce 8 | Scraper di tano da 23G | 20 | 80 | 1600
Voce 9 | Scraper di tano da 25G o 27G | 20 | 80 | 1600
Voce 10 | Backflush con aspirazione passiva da 23G | 20 | 20 | 400
Voce 11 | Backflush con aspirazione passiva da 25G | 20 | 20 | 400
Voce 12 | Candeliere (possibilmente) con infusione premontata su trocar da 23G | 15 | 130 | 1950
Voce 13 | Candeliere (possibilmente) con infusione premontata su trocar da 25G | 15 | 140 | 2100
| Totale complessivo lotto n. 7 |  |  | 23350
Voce | LOTTO N. 8 materiali vari - aggiudicazione articolo per articolo | Quantità presunta | Prezzo unitario | Prezzo complessivo
Voce 1 | Soluzione salina arricchita da 500 ml in vetro e flacone in plastica da 25 ml contenente glutatione, un tampone di bicarbonato di sodio e glucosio | 1200 | 20 | 24000
Voce 2 | Garze oculari monouso senza conservanti in cotone naturale, a base di terpinen-4-ol 0,5% e acido ialuronico 0,15%, estratti di maleoluca e aloe in confezione da 28 salviette monouso in buste gemellate | 2400 | 2 | 4800
Voce 3 | Compresse oculari sterili ovali autoadesive | 2400 | 1 | 2400
Voce 4 | Asciughini triangolari sterili | 2500 | 0.8 | 2000
Voce 5 | Bastoncini cilindrici sterili | 2000 | 0.5 | 1000
Voce 6 | Colorante per membrana epiretinica e limitante interna contenente luteina solubile, brillant blue e trypan blu in fiale o siringa | 30 | 23 | 690
Voce 7 | Protezione oculari sterili autoadesiva con valva trasparente forata infrangibile, ergonomica ed ipoallergenica | 1000 | 3.5 | 3500
Voce 8 | Retrattore irideo monouso | 30 | 25 | 750
Voce 9 | Perfluoro n-ottano liquido 100% fluorato peso molecolare 438 g/mol, > =99% conf. Da 7 ml sterile in siringa pre-riempita | 15 | 60 | 900
Voce 10 | Olio di silicone 100% con densità 1000 cts circa viscosità 950 - 1050 cSt conf. sterile 10 ml | 30 | 25 | 750
Voce 11 | Olio di silicone di elevata purezza con densità 5700 cts circa conf. sterile flacone 10 ml | 15 | 100 | 1500
Voce 12 | Bombola da 10 ml di Gas SF6 monouso per uso intraoculare 100% esafloruro di zolfo, purezza > 99% con siringa da 50 ml in polipropilene, 1 filtro da 0,2 micron, 1 ago da 30G, 1 braccialetto | 20 | 60 | 1200
Voce 13 | Bombola da 10 ml di Gas C3F8 monouso per uso intraoculare 100% esafloruro di zolfo, purezza > 99% con siringa da 50 ml in polipropilene, 1 filtro da 0,2 micron, 1 ago da 30G, 1 braccialetto | 20 | 60 | 1200
Voce 14 | Colorazione delle membrane con blulife, agente addensante, cloruro di sodio, fosfato di sodio monobasico, fosfato di sodio bibasico acqua per iniettabili, Concentrazione colorante 0,027 –0,033 % p/V, Osmolalità 270 – 330 mOsm/kg in siringa sterile da 0,7 ml | 30 | 50 | 1500
Voce 15 | Colorante per la capsula trypan blue, cloruro di sodio, fosfato di sodio monobasico, fosfato di sodio bibasico, acqua per iniettabili, Concentrazione 0.05% p/V, siringa sterile da 0,7 ml | 120 | 18 | 2160
Voce 16 | Impianti oculari sferici in silicone autoclavabili di varie misure | 6 | 60 | 360
Voce 17 | Punzone tipo Barron conf. In kit sterili varie misure | 10 | 110 | 1100
Voce 18 | Trapani a suzione tipo barron conf. In kit sterile varie misure | 10 | 110 | 1100
Voce 19 | Dispositivo filtrante per glaucoma, lunghezza totale 8.5 mm, foro con diametro interno da 70 micron | 10 | 900 | 9000
Voce 20 | Sistema drenante in acciaio inossidabile per glaucoma con lume da 50 o 200 micron, precaricato su apposito device | 10 | 600 | 6000
Voce 21 | Anelli di tensione capsulare preriempiti in siringa in PMMA. Diametro da 11 circa. Flessibile da inserire attraverso incisione faco | 30 | 80 | 2400
Voce 22 | Sostanza Verde indocianina per somministrazione I.V. conf. indivisibile composta da 10 fiale da 25 mg | 10 | 1320 | 13200
Voce 23 | Fluoresceina sodica al 20% - soluzione iniettabile in fiale da 5 ml - conf. da 10 fiale indivisibili | 500 | 116.28 | 58140
Voce 24 | Fluoresceina striscette monouso - conf. in bustina singola sterile da 100 pz | 2000 | 20 | 40000
Voce 25 | Liquido per conservazione cornee espiantate - confezione indivisibile da 12 flaconi | 2 | 1200 | 2400
Voce 26 | Soluzione sterile monouso per uso oftalmico di iodiopovidone allo 0,5% per la preparazione del campo operatorio e per l'irrigazione della superficie oculare, congiuntiva e fornici palpebrali flacone da 15 mlconf.da 25 pezzi | 1500 | 9.2 | 13800
|  | Quantità presunta | Prezzo unitario | Prezzo complessivo
Voce 27 | Dispositivo sterile monouso per singolo paziente per l'espansione meccanica della pupilla nella chirurgia intraoculare in confezioni da 6 pz | 18 | 120 | 2160
Voce 28 | Telini sterili con foro centrale e sacca raccogli liquidi misura 101,5 x 127 cm | 200 | 6 | 1200
Voce 29 | Lente per oftalmoscopia binoculare indiretta 28 diottrie | 1 | 380 | 380
Voce 30 | Mini cauterio a batterie portatile, monouso conf da 10 pz | 100 | 120 | 12000
Voce 31 | Lente per oftalmoscopia binoculare indiretta 20 diottrie | 2 | 380 | 760
Voce 32 | Gel soluzione sterile per applicazione lenti a scopo diagnostico da 30 ml | 50 | 14 | 700
Voce 33 | Coppia di stecche per schiascopia in astuccio | 2 | 160 | 320
Voce 34 | Banda per cerchiaggio da 2,5 mm | 20 | 20 | 400
Voce 35 | Anello convesso da 6,0 mm scanalatura 2,5 mm | 10 | 30 | 300
Voce 36 | Sleeve per banda di cerchiaggio da 2,5 mm | 20 | 30 | 600
Voce 37 | Schermo per il Coordimetro di Weiss | 1 | 2000 | 2000
Voce 38 | Lente H-R Centralis Volk per il trattamento laser della macula | 1 | 800 | 800
Voce 39 | Lente H-R Wide Field Volk per il trattamento laser della periferia retinica | 1 | 900 | 900
Voce 40 | Lente G-1 Trabeculoplastica Volk per il trattamento lase r del trabecolato | 1 | 450 | 450
Voce 41 | Set di cilindri crociati | 1 | 200 | 200
Voce 42 | Cassetta da 232 lenti con cerchietto in plastica | 2 | 850 | 1700
Voce 43 | Montatura per lenti di prova - sistema internazionale | 2 | 200 | 400
Voce 44 | Montatura per lenti di prova - sistema TABO | 2 | 200 | 400
Voce 45 | Tonometro ad applanazione sec. GOLDMAN completo di supporto per lampada a fessura tipo HAAG STREIT | 1 | 1000 | 1000
Voce 46 | Lenti tre specchi laser tipo GOLDMAN | 1 | 450 | 450
Voce 47 | Retinoscopio a strisce completo di manico a batteria | 1 | 650 | 650
Voce 48 | Oftalmoscopio diretto con manico a batteria | 1 | 500 | 500
Voce | LOTTO N. 9 SUTURE CHIRURGICHE (Lotto Unico) CON CAMPIONATURA | Quantità presunta | Prezzo unitario | Prezzo complessivo
Voce 1 | Poliestere intrecciato rivestito filo da 45 cm, 1/4 di cerchio, ago spatolato doppio, 8 mm curvatura 112° diametro 0,330 mm, lungo 8 mm calibro 5/0 | 36 | 11 | 396
Voce 2 | Poliestere intrecciato rivestito filo da 45 cm, 1/4 di cerchio, ago spatolato doppio curvatura 90° diametro 0,330 mm, lungo 8 mm calibro 5/0 | 36 | 11 | 396
Voce 3 | Acido glicolico e acido lattico intrecciato, rivestito(ass.56/70 giorni) lunghezza filo 45 cm 1/4 di cerchio, ago spatolato doppio, curvatura 112° diametro 0.330 mm, lunghezza 8 mm calibro 5/0 (doppio armato) | 48 | 11 | 528
Voce 4 | Acido glicolico e acido lattico intrecciato, rivestito(ass.56/70 giorni) lunghezza filo 45 cm 1/4 di cerchio, ago spatolato doppio, curvatura 112° diametro 0.330 mm, lunghezza 8 mm calibro 6/0 (doppio armato) | 48 | 11 | 528
Voce 5 | Acido glicolico e acido lattico intrecciato, rivestito(ass.56/70 giorni) lunghezza filo 45 cm 3/8 di cerchio, ago spatolato doppio, curvatura 140° diametro 0.200 mm, lunghezza 6,5 mm calibro 8/0 | 120 | 26 | 3120
Voce 6 | Acido glicolico e acido lattico intrecciato, rivestito(ass.56/70 giorni) lunghezza filo 45 cm 3/8 di cerchio, ago spatolato doppio, curvatura 140° diametro 0.200 mm, lunghezza 6,5 mm calibro 7/0 | 120 | 26 | 3120
Voce 7 | Acido glicolico e acido lattico intrecciato, rivestito(ass.56/70 giorni) lunghezza filo 45 cm 3/8 di cerchio, ago spatolato doppio, curvatura 140° diametro 0.200 mm, lunghezza 6,5 mm calibro 10/0 | 120 | 34 | 4080
Voce 8 | Sutura sintetica monofilamento in poliammide con doppio ago a spatola, curvatura 140° 6,5 mm, diametro 0,150 mm lungo 30 cm, calibro 10/0 | 120 | 30 | 3600
Voce 9 | Filo in Prolene con doppio ago a spatola 6,5 mm, curvatura 140° diametro 0,200 mm, calibro 10/0 | 36 | 41 | 1476
Voce 10 | Filo in Prolene con doppio ago a spatola retto da 16 mm, diametro 0,150 mm, confezione da 12 pz. | 36 | 41 | 1476
Voce 11 | Sutura sintetica monofilamento riassorbibile in poliglecaprone 6/0 doppio armato 8 mm curvatura 1/4 di cerchio | 36 | 25 | 900
Voce 12 | Sutura chirurgica seta nera intrecciata non assorbibile calibro 5/0 - ago cilindrico 3/8 cerchio - 13 mm - Confezione da 36 fili | 36 | 6 | 216
Voce 13 | Sutura chirurgica seta nera intrecciata non assorbibile calibro 6/0 - ago triangolare 3/8 cerchio - 11 mm - Confezione da 12 fili | 36 | 5 | 180
Voce 14 | Sutura Chirurgica per legatura seta nera 2/0 | 144 | 1 | 144
| Totale complessivo lotto n. 9 |  |  | 20160
Voce | LOTTO N. 10 Miscellania di ferri per chirurgia oculistica-aggiudicazione a lotto unico (con Campionatura) | Quantità presunta | Prezzo unitario | Prezzo complessivo
Voce 1 | Uncino streppr per DSEK/DSAEK apice a "T" per rimuovere la membrana di Descemet | 1 | 220 | 220
Voce 2 | Pinza per DSEK/DSAEK coassiale atraumatica, 23g per il caricamento ed inserimento del lenticolo endoteliale | 1 | 895 | 895
Voce 3 | Guida per l'inserimento lenticolo in DSEK/DSAEK con aletta di caricamento per incisione da 4.0mm | 1 | 706 | 706
Voce 4 | Mantenitore da camera anteriore 23g, inserzione atraumatica,autoclavabile in titanio | 1 | 54 | 54
Voce 5 | Pinza emostatica, Dieffenbach, da 4cm retta, piani interni zigrinati | 1 | 27 | 27
Voce 6 | Pinza emostatica, Dieffenbach, da 4cm curva, piani interni zigrinati | 1 | 26 | 26
Voce 7 | Pinza emostatica, da 12,5 cm retta, piani interni zigrinati | 1 | 30.4 | 30.4
Voce 8 | Forbice da 115 mm, curva, smussa lame da 26mm, | 1 | 61.9 | 61.9
Voce 9 | Blefarostato per neonati valve da 7mm | 4 | 153 | 612
Voce 10 | Forbice per capsulotomia, poco curva, smussa, lame da 7mm, manico ergonomico | 1 | 348 | 348
Voce 11 | Pinza corneale tipo colibrì delica, punta corta, con 1x2 denti obliqui da 0.12mm, con ppf | 1 | 275 | 275
Voce 12 | Manipolatore gancio a tracolla Gass-Rouchy 12mm perforato, per poter passare il filo per fissare il muscolo, negli interventi di strabismo | 1 | 76.2 | 76.2
Voce 13 | Pinza Coassiale per il caricamento nel cartrige lente ICL di Hoffman da 20G/0,9mm | 1 | 1100 | 1100
Voce 14 | Pinza per capsuloressi per MICS da 1,5mm con angolazione per accesso temporale, in titanio naturale(con campionatura). | 6 | 500 | 3000
| Totale complessivo lotto n. 10 |  |  | 7431.5