## ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
ELENCO DEI GAS MEDICINALI AIC, CE E TECNICI DI LABORATORIO
GAS -FARMACO AIC | Unità di misura | Quantità annua presunta
Ossigeno liquido per uso terapeutico in serbatoio fisso | mc | 390.000
O2 med in pacchi bombole FU | mc | 4.600
Bombole O2 FU da 1 litro | pz | 5
Bombole O2 FU da 2 litri | pz | 5
Bombole O2 FU da 3 litri | pz | 40
Bombole O2 FU da 5 litri | pz | 30
Bombole O2 FU da 7 litri | pz | 630
Bombole O2 FU da 10 litri | pz | 45
Bombole O2 FU da 14 litri | pz | 300
Anidride carbonica FU | Kg | 1.500
Anidride carbonica uso industriale | Kg | 600
Aria compressa in bombole | mc | 1.100
Azoto protossido | Kg | 5.700
Azoto liquido FU in contenitore mobile | lt | 80.000
Azoto liquido refrigerato DM per crioconservazione in serbatoio fisso | lt | 90.000
Ossido di Azoto 10 L 800 Ppm Mol/mol | pz | 54
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO “Bianchi Melacrino Morelli” Reggio Calabria

## ALLEGATO 2
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
“Bianchi Melacrino Morelli”
Reggio Calabria
ALLEGATO 2
CONSISTENZA DEI BENI OGGETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
CENTRALI GAS MEDICALI | EVAPORATORE FREDDO
| QUADRI INVERSIONE AUTOMATICA | OSSIGENO PROTOSSIDO
RAMPE
SERPENTINE
| COMPRESSORI | ARIA MEDICALE
ESSICCATORI
CATENE FILTRANTI
| POMPE ASPIRANTI | VUOTO
SISTEMI FILTRANTI
CENTR. EVACUAZ GAS ANESTETICI
VALVOLE SEZIONAMENTO E INTERCETT
SISTEMI STOCCAGGIO (BOMBOLE E PACCHI)
SISTEMI DI CONTROLLO
RETI DISTRIBUZIONE PRIMAR. E TUBAZIONI
IMPIANTI GAS | VALVOLE SEZIONAMENTO E INTERCETT
QUADRI DI RIDUZIONE DI II STADIO
PRESE EROGAZIONE OSSIGENO
PRESE EROGAZIONE PROTOSSIDO D'AZOTO
ARIA COMPRESSA 4 E 8 BAR
ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA
EVACUAZIONE GAS ANESTETICI
CENTRALINE ALLARME
CRIOBANCHE | Impianto di stoccaggio e distribuzione di azoto liquido e CO2
Impianto di estrazione vapori d’azoto
Apparecchiature criogeniche ed accessori per stoccaggio campioni biologici proprietà della banca
Contenitori di azoto e di CO2 pressurizzati di proprietà della banca
Impianti di gestione e monitoraggio locale e remoto

## ALLEGATO 3
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
“Bianchi Melacrino Morelli”
Reggio Calabria
ALLEGATO 3 - MODULO OFFERTA ECONOMICA DI DETTAGLIO DELLE FORNITURE
GAS - FARMACO AIC |  | Unità di misura | Quantità annua presunta | Prezzo unitario a base d'asta | Importo a base d'asta | Oneri IVA | Sconto offerto in percentuale | importo offerto
Ossigeno liquido AIC |  | mc | 390.000 | 0.63 | 245700 | 4%
O2 med in pacchi bombole FU |  | mc | 4.600 | 2 | 9200 | 4%
Bombole O2 FU da 1 litro |  | pz | 5 | 10 | 50 | 4%
Bombole O2 FU da 2 litri |  | pz | 5 | 10 | 50 | 4%
Bombole O2 FU da 3 litri |  | pz | 40 | 10 | 400 | 4%
Bombole O2 FU da 5 litri |  | pz | 30 | 4.1 | 123 | 4%
Bombole O2 FU da 7 litri |  | pz | 630 | 5.729 | 3609.27 | 4%
Bombole O2 FU da 10 litri |  | pz | 45 | 8.12 | 365.4 | 4%
Bombole O2 FU da 14 litri |  | pz | 300 | 11.457 | 3437.1 | 4%
Anidride carbonica FU |  | Kg | 1500 | 1.4 | 2100 | 4%
Anidride carbonica uso industriale |  | Kg | 600 | 1.4 | 840 | 22%
Aria compressa in bombole |  | mc | 1100 | 1.42 | 1562 | 4%
Azoto protossido |  | Kg | 5700 | 3 | 17100 | 4%
Azoto liquido FU in contenitore mobile |  | lt | 80000 | 1.414 | 113120 | 4%
Azoto liquido refrigerato DM per crioconservazione in serbatoio fisso |  | lt | 90000 | 0.463 | 41670 | 22%
Ossido di Azoto 10 L 800 Ppm Mol/mol |  | pz | 54 | 1104.6 | 59648.4 | 4%
|  | Totale |  |  | 498975.17
Importo offerto forniture da riportare nell'ALLEGATO 4
| Totale complessivo a base d'asta |  |  |  | 498975.17
timbro/i e firma/e del Soggetto offerente

## ALLEGATO 4
REGIONE CALABRIA
ALLEGATO 4
MODULO OFFERTA ECONOMICA SERVIZI E FORNITURE
Descrizione servizi | Importo mensile a base d'asta | Importo annuale a base d'asta | sconto offerto in % | importo offerto
SUBLOTTO 2 - SERVIZI |  |  |  | cifre | lettere
Gestione, organizzazione e controllo del magazzino delle confezioni e dei contenitori dei gas, dei movimenti in entrata e uscita dallo stesso con l’ausilio di sistemi informatici di tracciabilità. | 2000 | 24000
Gestione e controllo delle scorte di magazzino gas, distaccate presso le centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas comprensivo della sostituzione delle bombole o pacchi bombole presso le centrali, la consegna ai reparti e la movimentazione dei contenitori mobili di azoto e altri gas. | 2000 | 24000
Analisi qualitative e quantitative dei gas AIC, all’uscita delle centrali di stoccaggio gas, delle centrali di produzione on site di aria e ai punti di erogazione dell’impianto di distribuzione fisso per un minimo dell’1% delle prese di erogazione. | 1500 | 18000
Servizio di messa a disposizione di bombole di emergenza complete di valvola riduttrice flussimetrica da 2 a 11lt., per un totale annuale di messa a disposizione di 60 confezioni. | 600 | 7200
Servizio di monitoraggio dei parametri di qualità dell’aria negli ambienti previsti dalle norme, con rilevazione della concentrazione dei gas anestetici. | 2100 | 25200
Servizi di pronto intervento e reperibilità | 1800 | 21600
SUBLOTTO 3 - MANUTENZIONE
Redazione di un piano di emergenza finalizzato ad assicurare la continuità di erogazione dei gas AIC nei reparti critici, in qualsiasi condizione operativa, compresa la messa a disposizione di 7 (sette) carrelli di emergenza. | Una tantum € 6.000,00
Manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas, delle centrali di stoccaggio, erogazione e di produzione on site attraverso utilizzo di reportistica informatizzata. | 4000 | 48000
Oneri per adeguamenti impiantistici | 3333.34 | 40000.08
Spese tecniche per il rilievo della rete e degli impianti di distribuzione e trasferimento su supporto informatico in formato dwg su basi planimetriche fornite dall'Azienda, tenuta aggiornamenti e spese tecniche per i progetti di adeguamento. | Una tantum € 5.000,00
SUBLOTTO 4 - CRIOBANCA
Servizi gestione criobanche | 3500 | 42000
SUBLOTTO 5 - SERVICE APPARECCHIATURE PER TERAPIA INALATORIA MISCELA NO-NO2
Service apparecchiature per somministrazione miscela NO-NO2. | 10500 | 126000
Importo complessivo servizi (escluso oneri sicurezza) |  | 376000.08
Oneri per la sicurezza |  | 18000 | N.A. | 18000 | (diciottomila/00)
Oneri aziendali di sicurezza (art. 95 c. 10 D. Lgs. 50/16) |  | ---
Importo forniture (GAS) - (Allegato 3) |  | 498975.17
Importo forniture (ACCESSORI) - (Allegato 5) |  | 25200
Importo annuo |  | 918175.25
Importo quinquennale |  | 4590876.25
Importo una tantum |  | 11000
Importo totale quinquennale dell'appalto |  | 4601876.25
importo totale quinquennale offerto €_______________________ (diconsi euro___________________________________________________)
corrispondente al ribasso unico percentuale del __________% (dicasi____________________________________________percento)
timbro/i e firma/e del Soggetto offerente
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO “Bianchi Melacrino Morelli” Reggio Calabria

## ALLEGATO 5
ALLEGATO 5
ELENCO MATERIALI ACCESSORI e RELATIVI PREZZI A BASE D'ASTA | [5 empty] | sconto offerto in % | importo offerto
[7 empty] | cifre | lettere
DESCRIZIONE |  | UM | QUT | PR. UNIT. | TOTALE
FLUSSOMETRI COMPLETI DI INNESTO UNI O AFNOR |  | PZ | 60 | 85 | 5100
UMIDIFICATORI DA 200 CC |  | PZ | 100 | 22 | 2200
ASPIRATORI COMPLETI DI INNESTO E VASO DI RACCOLTA |  | PZ | 50 | 110 | 5500
VASI DI RACCOLTA PER ASPIRATORI DA 300 CC |  | PZ | 50 | 18 | 900
RIDUTTORI DI PRESSIONE COMPLETI DI UMIDIFICATORI DA 200 CC |  | PZ | 50 | 150 | 7500
INNESTI VARI GAS OX-PROTOSS-ARIA4 -ARIA8 -ASPIRAZIONE CON USCITA PORTAGOMMA |  | PZ | 30 | 30 | 900
INNESTI VARI GAS OX-PROTOSS-ARIA4 -ARIA8 -ASPIRAZIONE CON USCITA FILETTATA F |  | PZ | 50 | 30 | 1500
TUBO RETINATO VARI GAS |  | ML | 50 | 16 | 800
TUBO SILICONATO PER ASPIRAZIONE |  | ML | 50 | 16 | 800
Importo totale |  |  |  |  | 25200
Importo offerto forniture da riportare nell'ALLEGATO 4
timbro/i e firma/e del Soggetto offerente
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO “Bianchi Melacrino Morelli” Reggio Calabria